Дополнительная профессиональная образовательная программа

«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах»

1.1 Цель: получение слушателями необходимых знаний по пожарно-техническому минимуму  для их практической деятельности в сфере пожарной безопасности

1.2Область применения программы

Программа предназначена для повышения  квалификации руководителей и специалистов предприятий

1.3 Требования к  квалификации слушателей: высшее или среднее профессиональное образование без предъявления требований  к стажу.

Учебный план

Срок обучения: 10часов.

Форма обучения: очно-заочная

| № п.п. | Наименование разделов . | Кол-во часов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Форма контроля |
| 1 | 2 | 3 | 7 |
| 1. | Основы пожарной безопасности. | 1 | - |
| 2. | Организационные основы обеспечения пожарной безопасности. | 1 | - |
| 3. | Специальные вопросы обеспечения пожарной безопасности | 5 | - |
| 4 | Практическое занятие | 2 | - |
| 5. | Итоговый контроль | 1 | Итоговый зачет |
|  | ИТОГО | 10 |  |

Утверждаю:

# Директор ЧОУ ДПО «Учебный  центр

охраны  труда»

Н.В. Киселева

«    »                                      2016г.

Календарный учебный график

10 часов в неделю

| № п/п | Раздел | Количество часов | Номер занятий 1 неделя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основы пожарной безопасности. | 1 | Т1/1ч |  |  |  |  |
| 2 | Организационные основы обеспечения пожарной безопасности. | 1 | Т1/1Ч |  |  |  |  |
| 3 | Специальные вопросы обеспечения пожарной безопасности | 5 | Т1, Т2/3Ч | Т2,Т3/2ч |  |  |  |
| 4 | Практическое занятие | 2 |  | Т1/2ч |  |  |  |
| 5 | Итоговый контроль | 1 |  | Т1/1ч |  |  |  |

Изменение порядка тем возможно по мере усвоения (не усвоения) материала. Количество учебных занятий в неделю может быть изменено согласно производственному календарю и пожеланиям обучающихся.

Утверждаю:

# Директор ЧОУ ДПО «Учебный  центр

охраны  труда»

Н.В. Киселева

«    »                                      2016г.

Рабочая программа раздела 1 «Основы пожарной безопасности»

Дополнительной профессиональной образовательной программы

«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах».

Цели и задачи  – требования к результатам освоения программы раздела «Основы пожарной безопасности»:

В результате освоения учебной программы обучающийся должен знать:

- основные законодательные и иные нормативные технические документы по пожарной безопасности;

- основные задачи, решаемые пожарной профилактикой в организации;

- основные права и обязанности организации, как одного из элементов системы обеспечения пожарной безопасности;

- организационные основы обеспечения пожарной безопасности организации;

- Права, обязанности, ответственность должностных лиц за обеспечение пожарной безопасности

В результате освоения учебной программы обучающийся должен уметь:

- Разрабатывать приказ и инструкции (положения) о мерах пожарной безопасности: приказ об обеспечении пожарной безопасности в организации, инструкции о противопожарном режиме  на объекте, приказы о назначении ответственных за противопожарный режим.

Рабочая программа раздела 1 «Основы пожарной безопасности»Дополнительной профессиональной образовательной программы«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах)»разработана на основе учебной программы «Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах)», согласованной  Управлением  надзорной   деятельностью и профилактической  работой Главного Управления МЧС Росси и по РК и на основе Примерной специальной программы обучения пожарно-техническому минимуму для некоторых категорий обучаемых, утвержденнойПриказом МЧС России от 12.12.2007г. № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАЗДЕЛА 1 «ОСНОВЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

Дополнительной профессиональной образовательной программы

«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах».

| № п.п. | Наименование разделов и тем. | Кол-во часов | В том числе, ч. |  |  | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | лекция | Практическое занятие са з самзанятияе | Самостоятельное изучение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Основы пожарной безопасности | 1 | 1 | - | - | - |
| 1.1 | Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности | 1 | 1 | - | - | - |
|  | ИТОГО | 1 | 1 |  |  |  |

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА РАЗДЕЛА 1 «ОСНОВЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

Дополнительной профессиональной образовательной программы

«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах)».

Тема 1.1Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности

Общие понятия и их определения: пожар, система пожарной безопасности, пожарная профилактика, пожарная безопасность, система предотвращения пожара,  система противопожарной защиты, правила пожарной безопасности, противопожарное состояние, противопожарный режим, пожарный надзор.

Задачи пожарной профилактики.

Законодательные акты органов государственной власти, нормативные правовые акты в области пожарной безопасности.

Государственные стандарты ССБТ.

Система нормативных документов (НД) государственной противопожарной службы: порядок разработки и регистрации НД, классификация НД по пожарной безопасности.

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности".

Федеральный закон от 22.07.2008г. №1234-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме". Нормативные документы по пожарной безопасности на предприятии.

Разработка приказа и инструкций (положений) о мерах пожарной безопасности: приказ об обеспечении пожарной безопасности в организации, инструкции о противопожарном режиме  на объекте, приказы о назначении ответственных запротивопожарный режим.

условия реализации программы РАЗДЕЛА 1 «ОСНОВЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

Дополнительной профессиональной образовательной программы

«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах)».

# Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

Технические средства обучения:

- ноутбук

-проектор

-экран

# Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых нормативных документов, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основной источник:

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности".

- Федеральный закон от 22.07.2008г. №1234-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме".

Интернет-ресурсы:

1.www.0-1.ru/law

2.www.tehdoc.ru

# Контроль и оценка результатовосвоения ПРОГРАММЫ РАЗДЕЛА 1 «ОСНОВЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

# Промежуточная проверка знаний по разделу не проводится.

Утверждаю:

# Директор ЧОУ ДПО «Учебный  центр

охраны  труда»

Н.В. Киселева

«    »                                      2016г.

Рабочая программа раздела 2«Организационные основы обеспечения пожарной безопасности»

Дополнительной профессиональной образовательной программы

«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах».

Цели и задачи  – требования к результатам освоения программы раздела «Организационные основы обеспечения пожарной безопасности»:

В результате освоения учебной программы обучающийся должен знать:

- Основные организационные мероприятия по установлению противопожарного режима

- Порядок обучения работников мерам пожарной безопасности на рабочих местах и действиям при возникновении пожара. Виды инструктажей, обучение по пожарно-техническому минимуму.

В результате освоения учебной программы обучающийся должен уметь:

- Разрабатывать программы инструктажей по пожарной безопасности

- Заполнять формы журналов регистрации инструктажей

Рабочая программа раздела 2 «Организационные основы обеспечения пожарной безопасности» Дополнительной профессиональной образовательной программы «Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах)» разработана на основе учебной программы «Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах)», согласованной  Управлением  надзорной   деятельностью и профилактической  работой Главного Управления МЧС Росси и по РК и на основе Примерной специальной программы обучения пожарно-техническому минимуму для некоторых категорий обучаемых, утвержденной Приказом МЧС России от 12.12.2007г. № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАЗДЕЛА 2 «Организационные основы обеспечения пожарной безопасности»

Дополнительной профессиональной образовательной программы

«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах)».

| № п.п. | Наименование разделов и тем. | Кол-во часов | В том числе, ч. |  |  | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | лекция | Практическое занятие са з самзанятияе | Самостоятельное изучение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Организационные основы обеспечения пожарной безопасности | 1 | 1 | - | - | - |
| 2.1 | Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым скоплением людей | 1 | 1 | - | - | - |
|  | ИТОГО | 1 | 1 |  |  |  |

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА РАЗДЕЛА 2 «Организационные основы обеспечения пожарной безопасности»

Дополнительной профессиональной образовательной программы

«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах)».

Тема 2.1 Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым скоплением людей

Анализ состояния обстановки с пожарами в Российской Федерации. Краткий обзор пожаров в общественных зданиях. Примеры наиболее характерных пожаров в помещениях офисов. Их анализ, причины. Основные организационные мероприятия по установлению противопожарного режима

Приказ МЧС России от 12.12.2007г. № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».

Порядок обучения работников мерам пожарной безопасности на рабочих местах и действиям при возникновении пожара. Виды инструктажей, обучение по пожарно-техническому минимуму.

Формы журналов регистрации инструктажей.

Программы инструктажей по пожарной безопасности

условия реализации программы РАЗДЕЛА 2 «Организационные основы обеспечения пожарной безопасности»

Дополнительной профессиональной образовательной программы

«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах)».

# Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

Технические средства обучения:

- ноутбук

-проектор

-экран

# Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых нормативных документов, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основной источник:

- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме".

- Приказ МЧС России от 12.12.2007г. № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».

Интернет-ресурсы:

1.www.0-1.ru/law

2.www.tehdoc.ru

# Контроль и оценка результатовосвоения ПРОГРАММЫ РАЗДЕЛА 2 «Организационные основы обеспечения пожарной безопасности»

# Промежуточная проверка знаний по разделу не проводится.

Утверждаю:

# Директор ЧОУ ДПО «Учебный  центр

охраны  труда»

Н.В. Киселева

«    »                                      2016г.

Рабочая программа раздела 3«Специальные вопросы обеспечения пожарной безопасности»

Дополнительной профессиональной образовательной программы

«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах».

Цели и задачи  – требования к результатам освоения программы раздела «Специальные вопросы обеспечения пожарной безопасности»:

В результате освоения учебной программы обучающийся должен знать:

- Меры пожарной безопасности при эксплуатации электрических сетей, электрооборудования

- Мероприятия, направленные на предотвращение пожара в организации;

- Порядок обеспечения противопожарной защиты  организации;

- Порядок расследования, оформления и учета случаев пожаров, пострадавших и погибших на пожарах, определения материального ущерба от пожаров в организации;

- Первичные средства пожаротушения. Назначение устройство, принцип действия и применение огнетушителей. Нормы обеспечения учреждений средствами пожаротушения.

В результате освоения программы обучающий должен уметь:

- оценивать возможный риск при появлении чрезвычайных ситуаций (пожаров, взрывов);

- применять своевременные меры по защите от пожаров и их ликвидации;

- организовывать спасательные работы, грамотно применять средства защиты.

- проводить анализ пожарной безопасности организации

- использовать первичные средства пожаротушения

Рабочая программа раздела 3 «Специальные вопросы обеспечения пожарной безопасности» Дополнительной профессиональной образовательной программы «Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах)» разработана на основе учебной программы «Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах)», согласованной  Управлением  надзорной   деятельностью и профилактической  работой Главного Управления МЧС Росси и по РК и на основе Примерной специальной программы обучения пожарно-техническому минимуму для некоторых категорий обучаемых, утвержденной Приказом МЧС России от 12.12.2007г. № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАЗДЕЛА 3«Специальные вопросы обеспечения пожарной безопасности»

Дополнительной профессиональной образовательной программы

«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах».

| № п.п. | Наименование разделов и тем. | Кол-во часов | В том числе, ч. |  |  | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | лекция | Практическое занятие са з самзанятияе | Самостоятельное изучение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | Специальные вопросы обеспечения пожарной безопасности | 5 | 5 | - | - | - |
| 3.1 | Меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым пребыванием людей. | 2 | 2 | - | - | - |
| 3.2 | Автоматические средства обнаружения, извещения и тушения пожаров. Первичные средства тушения пожаров. | 2 | 2 | - | - | - |
| 3.3 | Действия работников при пожарах | 1 | 1 |  |  |  |

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА РАЗДЕЛА 3 «Специальные вопросы обеспечения пожарной безопасности»

Дополнительной профессиональной образовательной программы

«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах)».

Тема 3.1 Меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым пребыванием людей.

Меры пожарной безопасности при эксплуатации электрических сетей, электрооборудования и электронагревательных приборов. Короткое замыкание, перегрузка, переходное сопротивление, искрение, их сущность, причины возникновения и способы предотвращения. Хранении и обращении с огнеопасными жидкостями. Основные факторы, определяющие пожарную опасность ЛВЖ и ГЖ. Требования к местам их хранения. Разработка плана эвакуации, содержание путей эвакуации, пользование лифтами во время пожара. Особенности распространения огня в зданиях повышенной этажности. Повышенная опасность продуктов горения. Незадымляемые лестничные клетки. Специальные требования пожарной безопасности к помещениям с размещением значительного количества электроприборов, офисного оборудования и оргтехники. Порядок хранения печатной продукции и документов.

Противопожарный режим на объекте.

Тема 3.2 Автоматические средства обнаружения, извещения и тушения пожаров. Первичные средства  тушения пожаров.

Первичные средства тушения пожаров, их использование при возникновении загорания. Автоматические установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Назначение, устройство, принцип действия и применение углекислотных, порошковых и аэрозольных огнетушителей. Назначение, устройство, оснащение и правила эксплуатации внутренних пожарных кранов. Использование подсобных средств и пожарного инвентаря для тушения пожара. Нормы обеспечения учреждений средствами пожаротушения.

Тема 3.3 Действия работников при обнаружении пожаров

Действия сотрудников офисов при возникновении пожара, вызов, встреча и сопровождение пожарных команд к месту пожара. Порядок проведения эвакуации из зданий повышенной этажности и помещений с массовым пребыванием людей. Действия в случае значительного задымления. Действия по предотвращению паники. Оказание доврачебной помощи пострадавшим при пожаре.

условия реализации программы РАЗДЕЛА 3 «Специальные вопросы обеспечения пожарной безопасности»

Дополнительной профессиональной образовательной программы

«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах)».

# Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий (Плакат:«Пожарная безопасность»)

-огнетушители

Технические средства обучения:

- ноутбук

-проектор

экран

- -видеофильм: «Первичные средства пожаротушения»

# Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых нормативных документов, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основной источник:

- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме".

Интернет-ресурсы:

1.www.0-1.ru/law

2.www.tehdoc.ru

# Контроль и оценка результатовосвоения ПРОГРАММЫ РАЗДЕЛА 3 «Специальные вопросы обеспечения пожарной безопасности»

# Промежуточная проверка знаний по разделу не проводится.

Утверждаю:

# Директор ЧОУ ДПО «Учебный  центр

охраны  труда»

Н.В. Киселева

«    »                                      2016г.

Рабочая программа раздела 4«Практическое занятие»

Дополнительной профессиональной образовательной программы

«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах».

Цели и задачи  – требования к результатам освоения программы раздела «Практическое занятие»:

В результате освоения программы обучающий должен уметь:

- оценивать возможный риск при появлении чрезвычайных ситуаций (пожаров, взрывов);

- применять своевременные меры по защите от пожаров и их ликвидации;

- организовывать спасательные работы, грамотно применять средства защиты.

- использовать первичные средства пожаротушения

Рабочая программа раздела 4 «Практическое занятие» Дополнительной профессиональной образовательной программы «Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах)» разработана на основе учебной программы «Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах)», согласованной  Управлением  надзорной   деятельностью и профилактической  работой Главного Управления МЧС Росси и по РК и на основе Примерной специальной программы обучения пожарно-техническому минимуму для некоторых категорий обучаемых, утвержденной Приказом МЧС России от 12.12.2007г. № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАЗДЕЛА 4«Практическое занятие»

Дополнительной профессиональной образовательной программы

«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах».

| № п.п. | Наименование разделов и тем. | Кол-во часов | В том числе, ч. |  |  | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | лекция | Практическое занятие са з самзанятияе | Самостоятельное изучение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | Практическое занятие | 2 |  | 2 | - | - |
| 4.1 | Практическое занятие | 2 |  | 2 | - | - |

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА РАЗДЕЛА 4 «Практическое занятие»

Дополнительной профессиональной образовательной программы

«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах)».

4.1 Практическое занятие

Организация учений по эвакуации персонала. Работа с огнетушителем

условия реализации программы РАЗДЕЛА 4 «Практическое занятие»

Дополнительной профессиональной образовательной программы

«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах)».

# Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Оборудование учебного кабинета:

- комплект учебно-наглядных пособий (Плакат:«Первичные средства пожаротушения»)

-огнетушители

Технические средства обучения:

- ноутбук

-проектор

экран

- -видеофильм: «Первичные средства пожаротушения»

# Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых нормативных документов, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основной источник:

- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме".

Интернет-ресурсы:

1.www.0-1.ru/law

2.www.tehdoc.ru

# Контроль и оценка результатовосвоения ПРОГРАММЫ РАЗДЕЛА 4 «Пратическое занятие»

# Промежуточная проверка знаний по разделу не проводится.

Раздел 5. Итоговый контроль

Дополнительной профессиональной образовательной программы

«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах»

| № п.п. | Наименование разделов и тем. | Кол-во часов | В том числе, ч. |  |  | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | лекция | Практическое занятие са з самзанятияе | Самостоятельное изучение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5. | Итоговый контроль | 1 | - | - | - | Зачет |

Контроль и оценка результатовсвоения

Дополнительной профессиональной образовательной программы

«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах»

Контрольи оценка

Контроль и оценка результатов освоения учебной программы осуществляется преподавателем в процессе проведения практического занятия. Обучение по учебной программе «Пожарно-технический минимум для руководителей и  ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах)» завершается зачетом по всему курсу обучения.

Выдаваемый документ: Удостоверение о проверке знаний пожарно-технического минимума.